# СОВЕТ  ГОРОДА  БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

## От  04.12.2007г.  № 248

О  нормативах потребления

коммунальных услуг

(с изменениями от 30.01.2008 года № 273

и от 22.10.2008 года № 330)

В соответствии со статьями 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 306, и на основании статьи 22 Устава муниципального образования «Город Белозерск» Совет города Белозерск

РЕШИЛ:

1. Установить нормативы потребления коммунальных услуг для населения, проживающего в жилищном фонде всех форм собственности (приложение № 1).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Новый путь» и вступает в силу с 1 января 2008 года.

Глава города Белозерск							В.Г. Зайцев

Приложение № 1

к решению Совета города

от 04.12.2007 года № 248

(с изменениями от 30.01.2008 года № 273

и от 22.10.2008 года № 330)

Нормативы потребления коммунальных услуг для населения,

проживающего в жилищном фонде всех форм собственности

| № п/п | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Расчётные нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение: | х | х |
| 1.1. | Из уличных водоразборных колонок | л/сут на 1 человека | 50 |
| 1.2. | Жилые дома: | х | х |
| 1.2.1. | С водопроводом, без канализации | л/сут на 1 человека | 80 |
| 1.2.2. | С водопроводом, автономной канализацией (сиптик), без ванн | л/сут на 1 человека | 95 |
| 1.2.3. | С водопроводом, канализацией, без ванн | л/сут на 1 человека | 125/125 |
| 1.2.4. | С водопроводом, автономной канализацией (септик), ваннами, водоподогревателями | л/сут на 1 человека | 150 |
| 1.2.5. | С водопроводом, канализацией, ваннами, водоподогревателями | л/сут на 1 человека | 179/179 |
| 1.2.6. | С водопроводом, канализацией, ваннами, центральным ГВС | л/сут на 1 человека | 284/284 |
|  | В том числе расход воды на горячее водоснабжение | л/сут на 1 человека | 105 |
| 1.3. | Бани | куб. м. на 1 чел./мес | 0,4 |
| 2. | Теплоснабжение: | х | х |
| 2.1. | На отопление жилых помещений | Гкал на 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц | 0,0299 |
| 2.2. | Расход тепловой энергии на подогрев 1 куб.м воды | Гкал на 1 куб.м | 0,067 |
| 3. | Норма отпуска твердого топлива: | х | х |
| 3.1. | Топливные дрова | складской куб.м. на 1 кв.м общей площади | 0,33 но не более 16 складских куб.м в год на семью |

Примечание:

1. Нормативы на отопление и на подогрев воды рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода 230 суток.