МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 18.06.2018г. № 171

Об       утверждении    Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного  инвентаря, которые   граждане  обязаны иметь в помещениях    и   строениях, находящихся в их собственности  (пользовании)

# На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Белозерск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и  в строениях, находящихся в их собственности (пользовании) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать утратившими силу постановления администрации города Белозерск от 29.12.2010 № 433 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности», от 05.10.2012 № 273 «О внесении изменений в постановление администрации города Белозерск от 29.12.2010 № 433».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Городской вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель руководителя администрации города,

осуществляющий полномочия по руководству

администрацией города Белозерск                                                 Н.И. Антонов

Приложение к постановлению администрации города Белозерск

от 18.06.2018г.  № 171

Перечень первичных средств

тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане

обязаны иметь в помещениях и в строениях, находящихся в их собственности (пользовании)

| Наименование зданий, сооружений | Вид первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, их количество |
| --- | --- |
| Квартиры (часть квартиры, комната) | ведро; покрывало для изоляции очага возгорания |
| Индивидуальные жилые дома | ёмкость с водой объемом не менее 0,2 куб. метра; ведро; лопата штыковая или совковая; покрывало для изоляции очага возгорания; багор; лом |
| Гаражи | ёмкость с водой объемом не менее 0,2 куб. метра; ведро; лопата штыковая или совковая; покрывало для изоляции очага возгорания; лом; ящик с песком 0,5 куб. метра |
| Дачные дома, вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | ёмкость с водой объемом не менее 0,2 куб. метра; ведро; покрывало для изоляции очага возгорания; багор; лом; лопата штыковая или совковая; лестница |

Примечания:

- здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами (за исключением жилых помещений);

- покрывало для изоляции очага возгорания должно иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной и храниться в водонепроницаемом закрывающемся футляре (чехле, упаковке), позволяющем быстро применить это средство в случае пожара;

- первичные средства тушения пожаров рекомендуется размещать на пожарном щите красного цвета, противопожарный инвентарь - в свободном для доступа месте.