ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ГОРОД  БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД  БЕЛОЗЕРСК»

От 30.12.2021  № 397

Об организации пожарно-профилактической

работы в жилом секторе и на объектах

с массовым пребыванием людей

на территории  городского поселения

«Город Белозерск»

В соответствии с федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Город Белозерск» и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского поселения «Город Белозерск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  Положение о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории городского поселения «Город Белозерск» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Руководителям муниципальных предприятий, организаций и учреждений с массовым пребыванием людей, расположенным на территории городского поселения  «Город Белозерск», обеспечить выполнение пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей.

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений с массовым пребыванием людей, расположенным на территории городского поселения «Город Белозерск»:

- назначить из числа работников, прошедших в установленном порядке обучение мерам пожарной безопасности, ответственных за проведение пожарно-профилактической работы среди работающего персонала;

- обеспечить разработку и осуществление мер пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях;

- укомплектовать подведомственные объекты стендами с наглядной агитацией и пропагандой в области пожарной безопасности.

- Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и жителям многоквартирных домов, в которых выбран непосредственный способ управления многоквартирным домом на территории городского поселения «Город Белозерск»:

- вести постоянную пожарно-профилактическую работу, включая проведение пропаганды соблюдения требований в области пожарной безопасности в жилом секторе и инструктажи с населением, в том числе неработающим, 
с целью предупреждения возникновения пожаров и гибели людей.

- осуществлять содержание дворовых территорий и подъездных путей в соответствии с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный проезд пожарных автомобилей к возможным местам возникновения пожаров.

- Пожарно-профилактическую работу в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории городского поселения «Город Белозерск», организациях, учреждениях и предприятиях организовать и проводить в соответствии с Положением, изложенным в приложении № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить план мероприятий по активизации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории городского поселения «Город Белозерск» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействии распространению пожарно – технических знаний на территории городского поселения «Город Белозерск» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

8. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «городской Вестник» и подлежит размещению на  официальном сайте городского поселения «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Руководитель администрации поселения                                    Г.В. Бубнова

Приложение № 1 к постановлению администрации городского поселения

от 30.12.2021 № 397

Положение

о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории городского поселения «Город Белозерск»

- I. Общие положения

- Профилактическая работа по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности и организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории городского поселения «Город Белозерск»  осуществляется в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказами и рекомендациями МЧС России и другими нормативными правовыми актами в области обеспечения пожарной безопасности.

- Основными целями организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории  городского поселения «Город Белозерск»  являются:

- снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;

- совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности.

- Основными задачами организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории  городского поселения «Город Белозерск»  являются:

- разработка и осуществление мероприятий, направленных на устранение причин, которые могут вызвать возникновение пожаров;

- принятие мер по предотвращению возникновения пожаров, снижению степени тяжести их последствий;

- совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения;

- повышение эффективности взаимодействия организаций и населения в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории городского поселения «Город Белозерск»;

- совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;

- оперативное доведение до населения информации по вопросам пожарной безопасности;

- создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению пожаров, а также участия населения в борьбе с пожарами.

- Пожарно-профилактическая работа в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории  городского поселения «Город Белозерск»  должна предусматривать:

- осуществление контроля за выполнением требований пожарной безопасности;

- своевременное устранение выявленных недостатков и выполнение мероприятий, предложенных предписаниями иными актами проверок, с целью обеспечения пожарной безопасности;

- разработку предложений по обеспечению пожарной безопасности, а также по внедрению передовых достижений в области пожарной защиты;

- проведение противопожарной пропаганды;

- обучение населения мерам пожарной безопасности.

- Ответственность за планирование и организацию пожарно-профилактической работы возлагается:

- в жилом секторе на территории  городского поселения «Город Белозерск»   на руководителей организаций, обслуживающих жилой фонд на территории городского поселения «Город Белозерск»;

- на объектах с массовым пребыванием людей возлагается на руководителей организаций, учреждений, находящихся на территории городского поселения «Город Белозерск»  независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, в ведении которых находятся объекты с массовым пребыванием граждан.

- В целях осуществления контроля за выполнением требований пожарной безопасности, разработки предложений по обеспечению пожарной безопасности, а также по внедрению передовых достижений в области пожарной защиты на объектах с массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной собственности создаются пожарно-технические комиссии (далее - ПТК). На остальных объектах ПТК также могут создаваться.

- ПТК создаются приказом руководителя объекта защиты из лиц, ответственных за пожарную безопасность, с правами и обязанностями, регламентирующими порядок ее работы. В состав ПТК включают инженерно технических работников, деятельность которых связана с организацией и проведением технологических процессов, эксплуатацией и обслуживанием электроустановок, систем водоснабжения, связи, автоматической противопожарной защиты и т.п.

- При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей проверяется соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе:

- выполнение организационных и режимных мероприятий по соблюдению пожарной безопасности;

- содержание территории, зданий и сооружений и помещений;

- состояние эвакуационных путей и выходов;

- техническое состояние противопожарного водоснабжения, обеспеченность средствами пожаротушения;

- оснащенность зданий, сооружений и помещений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями;

- исправность средств связи, сигнализации и оповещения о пожаре;

- отсутствие препятствий для проезда пожарных автомобилей к водоисточникам, к жилым домам, учреждениям социальной сферы, производственным зданиям и сооружениям;

- готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;

- наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в соответствии с действующим законодательством;

- организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения населения, работников учреждений и организаций мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

- При проверках противопожарного состояния жилых и дачных домов, хозяйственных построек в индивидуальном жилом секторе проверяется:

- оснащенность зданий (помещений) первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями (утвержденным перечнем);

- соблюдение правил эксплуатации газового оборудования, печей, выполнение требований по чистке дымоходов;

- выполнение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок, бытовых электронагревательных приборов и оборудования;

- отсутствие препятствий для подъезда пожарных автомобилей к зданию и хозяйственным постройкам;

- знание и умение жильцов применять первичные средства пожаротушения.

- При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе планируется проведение совместных рейдов с Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Белозерскому  району Главного управления МЧС России по Вологодской области, МВД России по Белозерскому району по проверке противопожарного состояния мест проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и неблагополучных семей.

- В ходе проведения профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в обязательном порядке должны проводиться противопожарная пропаганда и противопожарное обучение населения и работников учреждений.

- В целях проведения на территории городского поселения «Город Белозерск»  противопожарной пропаганды поставлены следующие задачи:

- предотвращение пожаров от наиболее распространенных и характерных причин.

- обучение и ознакомление работников предприятий, учреждений, организаций, а также населения с правилами пожарной безопасности.

- воспитание грамотного отношения к окружающим элементам пожарной опасности.

- популяризация деятельности пожарной охраны, повышение ее авторитета.

- На территории городского поселения «Город Белозерск»  противопожарная пропаганда проводится посредством:

- размещения в печатных и электронных средствах массовой информации, включая официальный сайт администрации городского поселения «Город Белозерск»  материалов по вопросам обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на случай возникновения пожара;

- привлечения средств массовой информации;

- разработки, изготовления и распространения памяток, буклетов, листовок и закладок по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- размещения социальной рекламы по пожарной безопасности;

- оборудования информационных стендов пожарной безопасности с содержанием информации об обстановке с пожарами на территории городского поселения «Город Белозерск»,   примеров произошедших пожаров с указанием трагических последствий, причин их возникновения, фотографии последствий пожаров с указанием причин их возникновения, рекомендации о мерах пожарной безопасности применительно к категории посетителей организации (объекта), времени года, с учетом текущей обстановки с пожарами;

- организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику с участием администрации городского поселения «Город Белозерск»;

- проведения встреч, сходов, собраний с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности с участием администрации городского поселения «Город Белозерск»;

- проведения занятий, бесед, консультаций с неработающим населением по вопросам пожарной безопасности;

- использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения, в целях оперативного доведения информации о требованиях действующего законодательства в области пожарной безопасности.

- Противопожарная пропаганда также осуществляется через организации, эксплуатирующие жилищный фонд, и организации, предприятия, учреждения с массовым пребыванием людей.

- Учреждениям рекомендуется проводить противопожарную пропаганду посредством:

- изготовления и распространения среди работников организации памяток и листовок о мерах пожарной безопасности;

- размещения в помещениях и на территории учреждения информационных стендов, уголков пожарной безопасности.

- Руководители культурно-просветительных и зрелищных учреждений обеспечивают информирование зрителей о правилах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, а также расположении первичных средств пожаротушения.

- Противопожарная пропаганда проводится в соответствии с законодательством за счет средств соответствующего бюджета.

- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности на территории городского поселения «Город Белозерск»  проводится на основании «Порядка подготовки населения в области пожарной безопасности на территории городского поселения «Город Белозерск», утвержденного соответствующим муниципальным правовым актом.

- Приложение 2

- к постановлению администрации

- городского поселения

- от 30.12.2021 № 397

ПЛАН

мероприятий по пожарно-профилактической работе в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в границах городского поселения «Город Белозерск»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение обследований территорий населенных пунктов на предмет их соответствия правилам противопожарного режима, в том числе в части не допущения свалок горючих отходов, а также складирования материалов, оборудования, тары, стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, разведения костров и сжигания отходов и тары в пределах противопожарного расстояния между зданиями | Постоянно | Руководитель администрации городского поселения, специалист администрации городского поселения |
| 2 | Контроль за состоянием источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях | Постоянно | администрация городского поселения |
| 3 | Организация и проведение мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе с привлечением старост, управляющих организаций, в том числе путем проведения подворовых обходов | постоянно | специалисты администрации городского поселения |
| 4 | При подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду принятие мер по очистке территорий организаций, жилых домов от сухой травы, выполнение минерализованных полос в местах примыкания к объектам лесонасаждений, обеспечение дополнительными средствами пожаротушения | с 15 апреля по 15 мая | специалисты администрации городского поселения |
| 5 | Организация и проведение месячника по подготовке жилых домов при подготовке муниципального жилищного фонда к осенне-зимнему периоду | сентябрь | специалисты администрации городского поселения |
| 6 | Проведение противопожарной пропаганды | Постоянно | специалисты администрации городского поселения |
| 7 | Проведение мероприятий по выявлению мест возможного проживания лиц без определённого места жительства | постоянно | специалисты администрации городского поселения |
| 8 | Проведение совместных с участковым уполномоченным полиции рейдов с посещением семей и граждан, ведущих асоциальный образ жизни | ежеквартально | Администрация городского поселения |
| 9 | Организация обучения Правилам пожарной безопасности одиноких, престарелых граждан, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками | ежеквартально | Администрация городского поселения работники учреждения социального обслуживания населения |
| 10 | Оказание малоимущим гражданам адресной социальной помощи, направленной на обеспечение пожарной безопасности жилых помещений | По мере необходимости | Администрация городского поселения |
| 11 | Проведение пожарно-технических обследований муниципального имущества с составлением актов | ежеквартально | Специалисты администрации городского поселения |
| 12 | Организация дежурства при проведении массового мероприятия. Проведение инструктажей персонала учреждений с массовым пребыванием людей | Перед проведением массового мероприятия | Руководитель организации ответственный за организацию мероприятия |
| 13 | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при проведении массового мероприятия на территории общего пользования | Перед проведением массового мероприятия | Организатор мероприятия |
| 14 | Организация работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации. | По отдельному плану | Руководитель администрация городского поселения |

- Приложение № 3 к постановлению

- администрации городского поселения

от 30.12.2021 № 397

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействии распространению пожарно-технических знаний

на территории городского поселения «Город Белозерск».

- Настоящее Положение устанавливает порядок организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний на территории городского поселения «Город Белозерск» (далее – Положение).

- Положение устанавливает единые требования к организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории городского поселения «Город Белозерск», определяет его основные цели и задачи, периодичность, формы обучения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасных факторов пожара и правилам поведения в условиях пожара.

- Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной пропаганды и инструктажа в области пожарной безопасности носит непрерывный многоуровневый характер и проводится в жилищном фонде, в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также при совершенствовании знаний в процессе трудовой деятельности.

- Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.

- Противопожарную пропаганду проводит администрация городского поселения «Город Белозерск» и организации, осуществляющие деятельность на территории населенных пунктов городского поселения .

- Администрация городского поселения информирует население о принятых им решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействует распространению пожарно-технических знаний.

- Основными задачами обучения населения мерам пожарной безопасности являются:

- совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности;

- соблюдение населением требований пожарной безопасности;

- освоение населением порядка действий при возникновении пожара, способов защиты от опасных факторов пожара, правил применения первичных средств пожаротушения и оказания пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи;

- снижение числа пожаров и степени тяжести от них;

- оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности.

- Обучение мерам пожарной безопасности проходят:

- граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее - работающее население);

- совершеннолетние граждане, не состоящие в трудовых отношениях, за исключением лиц, находящихся в местах лишения свободы, и лиц с психическими или умственными отклонениями, находящихся в специализированных стационарных учреждениях здравоохранения или социального обслуживания (далее - неработающее население);

- дети в дошкольных образовательных учреждениях и лица, обучающиеся в образовательных учреждениях (далее - обучающиеся).

- Организация и осуществление обучения населения мерам пожарной безопасности включает в себя:

а) планирование и осуществление обучения населения мерам пожарной безопасности;

б) разработку программ обучения должностных лиц и работников, ответственных за пожарную безопасность;

в) организацию и проведение учебно-методических сборов, учений, тренировок, других плановых мероприятий по пожарной безопасности;

г) издание учебной литературы, наглядных пособий по пожарной безопасности.

- Обучение мерам пожарной безопасности работников                                организаций проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с Нормами пожарной безопасности утверждено приказом  МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (в ред. приказа МЧС России от 22.06.2010 № 289), другими нормативными документами по пожарной безопасности.

- Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных организациях и лиц, обучающихся в образовательных организациях, мерам пожарной безопасности осуществляется этими организациями по специальным программам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности проводится в следующих формах:

противопожарный инструктаж;

самостоятельная подготовка;

лекция, беседа, семинар, учебный фильм, инструкция (памятка);

учение и тренировка по отработке практических действий при пожарах;

противопожарная пропаганда.

- Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности осуществляют юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда (управляющие организации, ТСЖ и др.), администрацией городского поселения,  отделы по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства, муниципальное учреждение муниципального образования далее – Обучающие).

- Ответственность за организацию и своевременность обучения мерам пожарной безопасности неработающего населения (кроме неработающего населения, проживающего в домах частного жилого сектора) несут юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда.

- Юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда, обязаны ежегодно проводить обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности нанимателей жилых помещений, собственников жилых помещений по специальной инструкции (памятке).

- Наниматель, собственник жилого помещения обязаны проинструктировать проживающих с ними жильцов о соблюдении мер пожарной безопасности.

- Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности, проживающего в общежитии, независимо от его принадлежности, ежегодно осуществляет комендант здания или лицо, назначенное руководителем организации по принадлежности здания.

- Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности, проживающего в помещениях, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, МВД, других ведомств проводят должностные лица квартирно-эксплуатационных органов Вооруженных Сил Российской Федерации, службы тыла Министерства внутренних дел, других ведомств.

- Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности в садоводческих товариществах и дачно-строительных кооперативах, расположенных на территории городского поселения «Город Белозерск», осуществляют их правления перед началом весенне-летнего сезона под роспись.

- Организация первоначального противопожарного инструктажа граждан проводится при вступлении их в жилищные, гаражные, дачные и иные специализированные потребительские кооперативы, садово-огороднические товарищества, товарищества собственников жилья, а также при предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального найма, найма специализированного жилого помещения и возлагается на уполномоченных представителей данных организаций.

- Муниципальное учреждение городского поселение «Город Белозерск»:

- разрабатывает методические рекомендации по обучению неработающего населения мерам пожарной безопасности и обеспечивает ими Обучающих;

- оказывает Обучающим необходимую методическую и практическую помощь по вопросам обучения неработающего населения мерам пожарной безопасности;

- проводит противопожарный инструктаж лиц без определенного места жительства в ходе рейдов по местам их возможного пребывания совместно с полицией и работниками органов местного самоуправления, администрациями территориальных округов, с вручением памяток под роспись в журнале (приложение № 2);

- осуществляет контроль за работой по обучению неработающего населения мерам пожарной безопасности.

- Руководитель администрации городского поселения

- организуют работу по доведению методических рекомендаций по обучению неработающего населения мерам пожарной безопасности до юридических лиц, занимающихся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда;

- привлекает при проведении встреч с населением, проживающим в домах частного жилого сектора, для обучения мерам пожарной безопасности специалиста администрации городского поселения «Город Белозерск»;

- организует распространение среди неработающего населения, проживающего в домах частного жилого сектора специальных инструкций (памяток) под роспись в журнале (приложение № 2);

- осуществляет учет работы по обучению неработающего населения мерам пожарной безопасности и ежегодно 20 июня и 20 декабря представляют отчет в по форме согласно приложению № 1.

- Отделы по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства:

- осуществляют распространение среди неработающего населения, проживающего в домах частного жилого сектора, при приеме граждан специальных инструкций (памяток) под роспись в журнале

- (приложение № 2);

- осуществляют учет работы по обучению неработающего населения мерам пожарной безопасности и ежегодно 20 июня и 20 декабря представляют отчет в  администрацию городского поселения «Город Белозерск» по форме согласно приложению № 1.

- Муниципальное учреждение городского поселения «Город Белозерск» при осуществлении отдельных полномочий наймодателя муниципального жилищного фонда:

- осуществляет распространение среди неработающего населения, специальных инструкций (памяток) под роспись в журнале (приложение 
№ 2);

- осуществляет учет работы по обучению неработающего населения мерам пожарной безопасности и ежегодно 20 июня и 20 декабря представляет отчет в администрацию  городского поселения «Город Белозерск» по форме согласно приложению № 1.

- Юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда:

а) проводят ежегодный противопожарный инструктаж нанимателя, собственника жилого помещения под роспись в журнале (приложение № 2);

б) проводят инструктаж способом распечатки инструкции (памятки) на оборотной стороне квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг;

в) размещают на стендах в местах общего пользования информацию по пожарной безопасности;

в) осуществляют учет работы по обучению неработающего населения мерам пожарной безопасности и ежегодно представляют отчет 10 июня и 10 декабря главам администраций соответствующих территориальных округов по форме согласно приложению № 1.

26. Противопожарная пропаганда проводится с целью внедрения в сознание граждан существования проблемы пожаров, формирования общественного мнения и психологических установок на коллективную ответственность за пожарную безопасность.

27. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации противопожарную пропаганду проводят:

– администрация городского поселения «Город Белозерск»;

– администрации организаций, предприятий, учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

28. Для проведения противопожарной пропаганды могут использоваться возможности общественных организаций.

29. Функции организации противопожарной пропаганды на территории городского поселения «Город Белозерск» возлагаются на администрацию городского поселения «Город Белозерск».

Администрация городского поселения «Город Белозерск» с целью организации противопожарной пропаганды:

– информирует население о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

– осуществляет методическое сопровождение деятельности по обучению населения мерам пожарной безопасности;

– в пределах своей компетенции контролирует реализацию на территории городского поселения требований нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по противопожарной пропаганде.

30. Противопожарная пропаганда неработающего населения осуществляется посредством:

– публикаций на официальном сайте администрации в сети Интернет;

– проведения собраний граждан сельского поселения;

– изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок;

– размещения в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, уголков (информационных стендов) пожарной безопасности;

– размещения информации по пожарной безопасности на информационных стендах администрации.

31. Администрация городского поселения «Город Белозерск» осуществляет тесное взаимодействие с органами государственной власти, Государственной противопожарной службой с целью проведения противопожарной агитации и пропаганды.

32. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Положения осуществляется за счет средств городского поселения «Город Белозерск», а юридическими лицами, занимающимися вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда, за счет собственных средств.

Приложение № 1

к Положению «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействии распространению пожарно-технических знаний на территории городского поселения «Город Белозерск»

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения «Город Белозерск»

| № п/п | Мероприятия |  | За отчетный период | С начала года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведено поквартирных обходов жилого фонда с целью обучения населения мерам пожарной безопасности всего: |  |  |  |
|  | в том числе | - в многоквартирных домах |  |  |
|  |  | - в частных домах |  |  |
| 2. | Проинструктировано человек в жилом фонде всего: |  |  |  |
|  | в том числе | - в многоквартирных домах |  |  |
|  |  | - в частных домах |  |  |
|  | из них | - неработающего населения |  |  |
|  |  | - неблагополучного населения |  |  |
|  |  | - лиц, стоящих на спецучете |  |  |
| 3. | Количество неработающего населения на обслуживаемой территории (количество человек) |  |  |  |
| 4. | Количество неблагополучных семей / человек на обслуживаемой территории |  |  |  |
| 5. | Проведено совместных рейдов, патрулирований с участковыми уполномоченными полиции, председателями дачных кооперативов и т.д. |  |  |  |
| 6. | Проведено собраний, бесед, семинаров и др. с работниками ЖКХ, работниками социальных служб, населением по вопросам профилактики пожаров и мерам пожарной безопасности |  |  |  |
| 7. | Распространено наглядно-изобразительных материалов (памятки, листовки, плакаты и т.д.) |  |  |  |
| 8. | Оборудовано уголков/ стендов на противопожарную тематику |  |  |  |
| 9. | Количество работников, назначенных ответственными за проведение обучения неработающего населения мерам пожарной безопасности |  |  |  |

Приложение № 2

к Положению «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействии распространению пожарно-технических знаний на территории городского поселения «Город Белозерск»

| ЖУРНАЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ на территории городского поселения «Город Белозерск» Начат ____________ 20__ г. Окончен __________ 20__ г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата обучения | Фамилия, имя, отчество инструктируемого | Адрес | Подпись |  |
|  |  |  |  | инструк- тируемого | инструкти- рующего |